[**Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании**](http://www.mrsk-volgi.ru/i/files/2014/2/13/perechen_zon_2014.xls)**, и о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на 2023 год.**

**ООО «КЭС Оренбуржья».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, мВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, мВА | Местонахождение |
| СН-2 |
| СНТ Колос | 0,25 | 0,01 | Оренбургский р-он |
| СНТ Сакмарская ТЭЦ | 0,63 | 0,032 | г. Оренбург |
| СНТ Калина Красная | 0,16 | 0 |
| СВК-Трейд | 0,8 | 0,04 |
| СНТ Сельхозтехника | 0,25 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Фармация | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Тополя | 0,4 | 0,03 | Оренбургский р-он |
| СНТ Родник (Ростоши-2) | 0,16 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Нива | 0,81 | 0,054 | Оренбургский р-он |
| СНТ Железнодорожник 15 | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Оригинал | 0,5 | 0 |
| СНТ Золотой уголок | 0,4 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Железнодорожник | 0,51 | 0,021 | г. Оренбург |
| СНТ Рассвет ОГПЗ | 1,26 | 0,1 | Оренбургский р-он |
| ИП Казаков Д.В. | 0,16 | 0 | г. Оренбург |
| ООО Декабрист | 0,4 | 0 |
| ИП Марутян | 0,63 | 0,02 |
| СНТ Нефтехимик | 0,25 | 0 |
| ООО База | 0,4 | 0 |
| СНТ Бирюза | 0,25 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Пчёлка | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Лидиния | 3,51 | 0,2 | г. Оренбург |
| СНТ Урал-2 | 0,56 | 0 |
| СНТ Наука | 0,75 | 0,06 | Оренбургский р-он |
| СНТ Звёздочка | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| ООО Оринвест | 0,16 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Урал | 0,35 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Красная Горка | 0,4 | 0 |
| ООО "Орензнакъ" | 0,1 | 0 |
| ООО "Атом" | 0,63 | 0 |
| СНТ Рубин | 0,9 | 0,015 | Сакмарский р-он |
| СНТ Каскад | 0,5 | 0 | Оренбургский р-он |
| ООО Ордон 2 категория | 0,2 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Пегас | 0,88 | 0,04 | Оренбургский р-он |
| СНТ Соловушка | 1,99 | 0,1 | г. Оренбург |
| СНТ Шелковинка | 1,323 | 0,09 | Сакмарский р-он |
| СНТ Урожайный | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Рублёвское | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| ТСН ЭлитаСтрой | 0,25 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Бытовик | 0,25 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Взлёт | 0,1 | 0 | Оренбургский р-он |
| ССНТ Запад | 0,63 | 0 |
| СНТ Цветочное | 0,25 | 0 |
| СНТ Экспресс | 1,07 | 0,019 |
| ООО УК ТрансТехСервис | 0,5 | 0 |
| СНТ Дубки-2 | 0,16 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Энергетик | 0,57 | 0 |
| СНТ Заря | 0,88 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Маяк | 0,63 | 0 |
| СНТ Союз | 0,25 | 0 |
| СНТ Фонтан | 0,41 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Русь | 0,25 | 0 |
| Гусак С. И. | 0,063 | 0 |
| ООО Компания Уралстройсервис | 0,4 | 0 |
| СНТ Локомотив 1 | 0,4 | 0 |
| СНТСН Степное | 1,51 | 0,1 | Сакмарский р-он |
| СНТ Эфир | 0,35 | 0 | Оренбургский р-он |
| ТСН Строитель+СоколВесенний | 0,41 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Связь | 0,16 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Агат | 0,16 | 0 | Сакмарский р-он |
| СНТ Черёмушки | 0,25 | 0 |
| СНТ Домостроитель | 0,66 | 0 |
| СНТ Автомобилист | 3,15 | 0,2 | Оренбургский р-он |
| СНТ Удача СХИ | 0,25 | 0 |
| СНТ Водовод | 0,16 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Дорожник | 0,5 | 0 | Сакмарский р-он |
| Бровко С.А. | 0,5 | 0 | Оренбургский р-он |
| ООО "ЭРА" | 0,25 | 0,012 | Оренбургский р-он |
| Храм А.Невского (ТП-1885) | 0,016 | 0 | г. Оренбург |
| ТП-2273 (Четвериков) | 0,016 | 0 | Оренбургский р-он |